附件

大连市建筑工程质量检测中心有限公司检测鉴定收费标准

| 产品/参数 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 收费标准（元） | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 配合比设计（普通） |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 200 | 不含原材试验 |  |
|  | 配合比设计（高强） |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1200 | 不含原材试验 |  |
|  | 配合比设计（抗渗） |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 550 | 不含原材试验 |  |
|  | 抗渗 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 400 |  |  |
|  | 抗冻 |  |  |  |  |  |  |  | 次 | 50 |  |  |
|  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 40 | 不含成型 |  |
|  | 抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 300 | 不含成型 |  |
| 砂浆 | 配合比设计 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 180 | 不含原材试验 |  |
|  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 40 |  |  |
|  | 抗渗 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 400 |  |  |
| 建筑用石 | 颗粒级配、表观密度、含泥量、泥块含量、堆积密度、针片状含量 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 300 |  |  |
|  | 有机物含量 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 200 |  |  |
|  | 压碎指标 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 240 |  |  |
|  | 坚固性 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 500 |  |  |
|  | 硫酸盐硫化物 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 300 |  |  |
|  | 碱集料反应 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 3500 | 鉴别石材类别1000元，碱集料反应2500 |  |
| 建筑用砂 | 细度模数、颗粒级配、表观密度、含泥量、泥块含量、堆积密度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 300 |  |  |
|  | 含水率 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 |  |  |
|  | 吸水率 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 |  |  |
|  | 云母含量 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 |  |  |
|  | 轻物含量 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 160 |  |  |
|  | 有机物含量 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 200 |  |  |
|  | 坚固性 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 500 |  |  |
|  | 硫酸盐硫化物 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 300 |  |  |
|  | 碱集料反应 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 3500 | 鉴别石材类别1000元，碱集料反应2500 |  |
|  | 氯离子含量 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 200 |  |  |
| 外加剂 | 减水剂 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 3800 |  |  |
|  | 早强剂 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 3800 |  |  |
|  | 缓凝剂 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 3800 |  |  |
|  | 引气剂 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 3800 |  |  |
|  | 膨胀剂 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 3800 |  |  |
|  | 速凝剂 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 3800 |  |  |
|  | 防水剂 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 3800 |  |  |
|  | 泵送剂 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 3800 |  |  |
|  | 防冻剂 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 6500 |  |  |
| 水泥 | 强度、安定性（试饼法）、标准稠度用水量、凝结时间 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 400 |  |  |
|  | 安定性（雷氏法） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 |  |  |
|  | 细度（筛余法） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 400 |  |  |
|  | 氧化镁 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1500 |  |  |
|  | 三氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 300 |  |  |
|  | 烧失量 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 200 |  |  |
|  | 氯离子 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 500 |  |  |
| 混凝土测温 | 大体积混凝土温度场测试 |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 500 |  |  |
|  | 测温方案及总结报告 |  |  |  |  |  |  |  | 份 | 20000 |  |  |
| 千斤顶 | 标定 |  |  |  |  |  |  |  | 件 | 500 |  |  |
| 烧结砖 | 抗压强度（普通砖） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 200 |  |  |
|  | 抗压强度（多孔砖） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 200 |  |  |
|  | 石灰爆裂 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 |  |  |
|  | 泛霜 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 |  |  |
|  | 抗冻 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 750 |  |  |
| 砌块 | 抗压强度、密度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 650 |  |  |
| 砖砌体 | 试件抗剪 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 720 |  |  |
|  | 试件抗压 |  |  |  |  |  |  |  | 件 | 720 | 不含取样及试件成型表面处理、养护抹砂浆 |  |
|  | 砌体弹模 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 4000 | 不含样品制作 |  |
| 屋面瓦 | 抗折强度、吸水率、抗渗性、抗冻性、急冷急热 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1000 |  |  |
| 陶瓷砖 | 吸水率、破坏强度和断裂模数、抗热震性、抗冻性 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 800 |  |  |
| 建筑石材 | 干燥压缩强度、吸水率、体积密度、弯曲强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 800 | 不含加工费 |  |
|  | 抗冻 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 700 |  |  |
|  | 放射性物质 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1040 |  |  |
| 沥青 | 针入度、软化点、延度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 500 |  |  |
|  | 密度与相对密度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 200 |  |  |
|  | 溶解度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 200 |  |  |
| 沥青混凝土 | 抽提 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 600 |  |  |
|  | 理论最大相对密度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 500 |  |  |
|  | 马歇尔试验 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 600 |  |  |
| 混凝土路面砖 | 外观质量、尺寸偏差、吸水率、抗压强度、抗折强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 200 |  |  |
|  | 抗冻性 |  |  |  |  |  |  |  | 次 | 50 |  |  |
| 无机结合料 | 击实试验 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1000 |  |  |
|  | 配合比 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1500 |  |  |
|  | 水泥含量标准曲线 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 600 |  |  |
|  | 水泥含量 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 |  |  |
|  | 无侧限抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 120 | 制件、养生每组加200元 |  |
| 道路压实度 | 灌砂法 |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 200 | 路基、水稳层 |  |
|  | 无核密度仪法 |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 100 |  |  |
|  | 取芯法 |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 300 | 面层 |  |
| 路基路面 | 平整度 |  |  |  |  |  |  |  | km | 1000 |  |  |
|  | 路面芯样马歇尔试验 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 300 |  |  |
|  | 弯沉 |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 50 |  |  |
|  | 厚度 |  | 沥青面层 |  |  |  |  |  | 点 | 200 | 取芯法 |  |
|  |  |  | 混凝土面层 |  |  |  |  |  | 点 | 500 |  |  |
|  |  |  | 基层 |  |  |  |  |  | 点 | 300 |  |  |
|  | 承载比(CBR)试验 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1000 |  |  |
| 路缘石 | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 | 不含加工费 |  |
|  | 抗冻性 |  |  |  |  |  |  |  | 次 | 50 |  |  |
| 防水卷材 | 拉伸强度、断裂延伸率、抗渗透性、低温弯折性、耐热度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 800 |  |  |
|  | 热老化处理 |  |  |  |  |  |  |  | 小时 | 20 |  |  |
|  | 单位面积浸涂料总量 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 400 |  |  |
|  | 热老化后抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 180 |  |  |
|  | 热老化后伸长率 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 120 |  |  |
|  | 热老化后断裂强度 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 200 |  |  |
|  | 耐酸 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 200 |  |  |
|  | 耐碱 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 200 |  |  |
| 防水涂料 | 耐热度、延伸率、粘结性、不透水性、低温弯折性、拉伸强度、断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 900 |  |  |
|  | 剥离强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 |  |  |
|  | 适用时间 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 30 |  |  |
|  | 涂膜表干时间 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 30 |  |  |
|  | 涂膜实干时间 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 30 |  |  |
| 钢筋 | 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、冷弯 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 80 | Ф≤25㎜ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 | Ф=28㎜ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 120 | Ф≥32㎜ |  |
| 合成树脂乳液内墙涂料 | 在容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、对比率、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 750 |  |  |
| 合成树脂乳液外墙涂料 | 在容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、涂层 料耐温变性、耐沾污性、耐人工气候老化性 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 2000 |  |  |
| 溶剂型外墙涂料、氟碳漆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 2500 |  |  |
| 弹性建筑涂料 | 在容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、低温稳定性、涂层料耐温变性、耐沾污性、耐人工气候老化性、拉伸强度、断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 3500 |  |  |
| 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 容器中状态、施工性、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、低温贮存稳定性、热贮存稳定性、涂层料耐温变性、耐沾污性、耐人工气候老化性、粘结强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 4500 |  |  |
| 室内用腻子 | 容器中状态、低温贮存稳定性、施工性、干燥时间、耐水性、粘结强度、柔韧性 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1000 |  |  |
| 外墙用腻子 | 容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性、粘结强度、吸水量 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1200 |  |  |
| 钢铰线 | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 300 |  |  |
| 膨胀螺栓 | 抗拉 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 150 |  |  |
| 钢结构用钢材 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 | 不含加工费 |  |
|  | 常温冲击 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 150 | 不含加工费 |  |
|  | 低温冲击 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 200 | 不含加工费 |  |
|  | HB硬度（3点） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 300 | 不含加工费 |  |
|  | HR硬度（3点） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 300 | 不含加工费 |  |
|  | HV硬度（3点） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 300 | 不含加工费 |  |
|  | 漆膜厚度 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 1 | 不含加工费 |  |
|  | 焊接工艺评定 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 5000 | 不含加工费 |  |
|  | 厚度方向钢板断面收缩率 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 150 | 不含加工费 |  |
|  | 板材超声波扫描 |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 120-180 | 不含加工费 |  |
| 钢结构油漆 | 底漆 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1500 |  |  |
|  | 中间漆 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 2500 |  |  |
|  | 面漆 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 3000 |  |  |
|  | 耐盐水性 |  |  |  |  |  |  |  | 天 | 100 | 按天单独计费 |  |
| 钢结构高强螺栓 | 扭矩系数 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1200 |  |  |
|  | 抗滑移系数 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 2200 |  |  |
|  | 终拧检测 |  |  |  |  |  |  |  | 1万m2 | 1000 | 厂房单体不足1万m2按照1万m2计费 |  |
| 钢结构无损检测 | 超声波探伤 |  |  |  | 厂房 |  |  |  | m2 | 1.5 | 按照建筑面积计费 |  |
|  |  |  |  |  | 高层 |  |  |  | t | 50 | 按照用钢量计费 |  |
|  |  |  |  |  | 桥梁 |  |  |  | m | 50 | 按照焊缝长度计费 |  |
|  | X光射线探伤 |  |  |  | d≤40㎜ |  |  |  | 张 | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  | d＞40㎜ |  |  |  | 张 | 100 |  |  |
|  | 磁粉、渗透探伤 |  |  |  |  |  |  |  | m | 40 |  |  |
| 钢结构 | 挠度、垂直度、尺寸偏差 (主体验收) |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.5 |  |  |
| 钢结构焊接工艺评定 | 焊缝无损检测、材料物理性试验、评定 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 10000 | 按项目焊机方法及监理要求 |  |
| 石油化工电厂核电项目焊接工艺评定试验 | 石油化工电厂核电项目焊接工艺评定试验 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 价格（元） | 加工费（元） |  |
|  | 平板拉伸 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 100 | 50 |  |
|  | 圆棒拉伸 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 150 | 50 |  |
|  | 整管拉伸 |  |  |  |  |  |  |  | 元/组 | 200 | 100 |  |
|  | Z向拉伸 |  |  |  |  |  |  |  | 元/组 | 300 | 150 |  |
|  | 弯曲 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 50 | 30 |  |
|  | 压扁 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 150 | 50 |  |
|  | 角焊缝破断 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 200 | 50 |  |
|  | 铁基材料常规化学分析（光谱法） |  |  |  |  |  |  |  | 元/元素 | 80 | —— |  |
|  | 非铁基材料常规化学分析（光谱法） |  |  |  |  |  |  |  | 元/元素 | 120 | —— |  |
|  | 厚度＜3㎜的材料常规化学分析 |  |  |  |  |  |  |  | 元/元素 | 150 | 50 |  |
|  | 现有标钢覆盖不了的化学元素分析 |  |  |  |  |  |  |  | 元/元素 | 150 | 50 |  |
|  | 焊丝焊剂化学分析 |  |  |  |  |  |  |  | 元/元素 | 150 | 50 |  |
|  | 钢铁中的微量元素（H、O、N等） |  |  |  |  |  |  |  | 元/元素 | 300 | 50 |  |
|  | 合金材料中的微量元素（Ta、B、Pb、AlT W等） |  |  |  |  |  |  |  | 元/元素 | 500 | 50 |  |
|  | 纯铜的化学分析 |  |  |  |  |  |  |  | 电解法 | 500 | —— |  |
|  | 冲击 3件/组 |  |  |  |  |  |  |  | 室温 | 元/组 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0℃ | 元/组 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20℃ | 元/组 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -30℃ | 元/组 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -40℃ | 元/组 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -60℃ | 元/组 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -150℃以上 | 元/组 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超低温-196℃ | 元/组 | 150 |  |
|  | 微观金相检测 |  |  |  |  |  |  |  | 元/点/项目 | 300（含图1张） | 100 |  |
|  | 宏观金相/低倍组织 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 200（含图1张） | 100 |  |
|  | 母材硬度 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 100 | 50 |  |
|  | 焊接接口断面硬度 |  |  |  |  |  |  |  | 元/点 | 50 | 100 |  |
|  | 晶间腐蚀（E法） |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 400（超过24小时，按非E法计费） | 100 |  |
|  | 晶间腐蚀（非E法） |  |  |  |  |  |  |  | 元/件·小时 | 100（500元起） | 100 |  |
|  | 点腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  | 元/组 | 800 | 100 |  |
|  | 铁素体含量 （磁性法） |  |  |  |  |  |  |  | 元/位置 | 400 | 100 |  |
|  | 铁素体含量 （德郎图法） |  |  |  |  |  |  |  | 元/点 | 400 | 100 |  |
|  | 侧向膨胀率 |  |  |  |  |  |  |  | 元/组 | 300 | 与冲击试验同时测 |  |
|  | 断面纤维率 |  |  |  |  |  |  |  | 元/组 | 300 | 与冲击试验同时测 |  |
|  | 紧固件 实物拉伸 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（≤M30） | 150 | —— |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（M30～M39） | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（M40～M48） | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（M50以上） | 800 |  |  |
|  | 紧固件 楔负载 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（≤M30） | 150 | —— |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（M30～M39） | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（M40～M48） | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（M50以上） | 800 |  |  |
|  | 紧固件 机加工后性能 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 200 | 100 |  |
|  | 紧固件脱碳 （硬度法） |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 300 | 100 |  |
|  | 紧固件 保证载荷 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（≤M30） | 150 | —— |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（M30～M39） | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（M40～M48） | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（M50以上） | 800 |  |  |
|  | 紧固件 硬度 |  |  |  |  |  |  |  | 元/点 | 50 | 50 |  |
|  | 紧固件 扭矩系数 |  |  |  |  |  |  |  | 元/组（≤M30） | 1200 | —— |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（M30～M39） | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（M40～M48） | 3300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（M50以上） | 4800 |  |  |
|  | 高温拉伸 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（500℃以下） | 500 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（501～700℃） | 1000 | 150 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 元/件（701～1000℃） | 1500 | 150 |  |
|  | 无损检测射线（RT） |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 600 | —— |  |
|  | 无损检测磁粉（MT） |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 150 | —— |  |
|  | 无损检测渗透（PT） |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 200 | —— |  |
|  | 无损检测超声（UT） |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 200 | —— |  |
|  | 加急费 |  |  |  |  |  |  |  | 元/件·项目 | 100 | —— |  |
|  | 无损检测射线（RT） |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 1000 | 现场检测 |  |
|  | 无损检测磁粉（MT） |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 280 | 现场检测 |  |
|  | 无损检测渗透（PT） |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 350 | 现场检测 |  |
|  | 无损检测超声（UT） |  |  |  |  |  |  |  | 元/件 | 300 | 现场检测 |  |
| 钢结构防腐/防火涂料 | 厚度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1500 | 按每单体 每分段 |  |
|  | 附着力检测 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1500 | 按每单体 每分段 |  |
| 钢材化学分析 | 碳、硅、锰、硫、磷 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 300 | 60元/元素 |  |
| 混凝土用水 | PH值、不溶物、可溶物、Cl¯、SO42- |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 300 | 常规项目 |  |
| 焊接件、机械连接 | 抗拉、冷弯 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 | Ф≤25㎜ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 120 | Ф=28㎜ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 150 | Ф≥32㎜ |  |
|  | 螺栓球与高强螺栓抗拉 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 600 |  |  |
|  | 封板或锥头与钢管的连接焊缝抗拉 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 600 |  |  |
|  | 焊接空心球单向拉力 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 600 |  |  |
|  | 拉杆膨胀螺栓抗拉 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 3000 |  |  |
| 预制构件 | 大型屋面板、双T板结构检测 |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 5000 |  |  |
|  | 4m以上大、中孔板 |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 4000 |  |  |
|  | 4m以下小孔板 |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 3000 |  |  |
|  | 楼面静载试验 |  |  |  |  |  |  |  | 间 | 3000 | ＜10㎡ | 此费用不含现场设施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间 | 4000 | 10~20㎡ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间 | 5000 | 15~20㎡ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 间 | 6000 | >20㎡ |  |
|  | 外观质量、尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |  | 块 | 100 |  |  |
| 土工 | 颗粒分析 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 300 |  |  |
|  | 含水量 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 100 |  |  |
|  | 环刀法大体积密度 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 200 | 包括含水量测定 |  |
|  | 灌砂（水）法密度 |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 300 |  |  |
|  | 击实试验 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1000 |  |  |
|  | 贯入（轻便触控仪N10贯入法） |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 500 |  |  |
|  | 无侧限抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 300 |  |  |
|  | 孔隙比液塑限 |  |  |  |  |  |  |  | 个 | 300 |  |  |
|  | 重型动力触探 |  |  |  |  |  |  |  | m | 300 |  |  |
| 水泥土 | 配合比 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 300 |  |  |
|  | 抗压强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 |  |  |
| 门窗 | 气密性、水密性、抗风压性 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 2400 |  |  |
| 现场混凝土测强、测缺 | 钻芯法测强 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 4500 |  |  |
|  | 回弹法测强 |  |  |  |  |  |  |  | 构件 | 500 |  |  |
|  | 超声回弹综合法测强 |  |  |  |  |  |  |  | 构件 | 1000 |  |  |
|  | 超声波测缺 |  |  |  |  |  |  |  | 构件 | 3000 |  |  |
| 现场砂浆 强度 | 原位轴压法 |  |  |  |  |  |  |  | 每片墙 | 2000 |  |  |
|  | 筒压法 |  |  |  |  |  |  |  | 每片墙 | 1500 |  |  |
|  | 回弹法 |  |  |  |  |  |  |  | 每片墙 | 500 |  |  |
|  | 射钉法 |  |  |  |  |  |  |  | 每片墙 | 500 |  |  |
|  | 点荷法 |  |  |  |  |  |  |  | 每片墙 | 500 |  |  |
|  | 片剪切法 |  |  |  |  |  |  |  | 每片墙 | 1500 |  |  |
|  | 推出法 |  |  |  |  |  |  |  | 每片墙 | 2000 |  |  |
|  | 原位单砖双剪法 |  |  |  |  |  |  |  | 每片墙 | 1500 |  |  |
|  | 扁顶法 |  |  |  |  |  |  |  | 每片墙 | 2000 |  |  |
|  | 原位单剪法 |  |  |  |  |  |  |  | 每片墙 | 1500 |  |  |
| 锚固钢筋（螺栓） | 抗拔力 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1500 |  |  |
| 现场钢筋检测 | 配置情况检测 |  |  |  |  |  |  |  | 每构件 | 100 |  |  |
|  | 保护层厚度检测 |  |  |  |  |  |  |  | 每构件 | 100 |  |  |
| 结构鉴定 | 一般工程质量鉴定 |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 15 |  |  |
|  | 工程质量事故鉴定 |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 20 |  |  |
|  | 工程质量司法仲裁鉴定 |  |  |  |  |  |  |  | ㎡ | 25 |  |  |
| 建筑幕墙 | 抗风压性能、雨水渗漏性能、空气渗透性能、平面内变形性能 |  |  |  |  | 3.0×4.5m |  |  | 樘 | 30000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.0×6.0m |  |  | 樘 | 40000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.0×9.0m |  |  | 樘 | 70000 |  |  |
| 建筑用硅硐结构密封胶 | 相容性 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 3000 |  |  |
|  | 剥离粘结性 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 2000 |  |  |
| 锚栓 | 锚固承载力 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1800 |  |  |
| 电线电缆 | 标志标识、70°绝缘电阻、20°导体电阻、绝缘厚度、电压试验 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 500 |  |  |
| 开关 | 标志标识、防触电保护、耐热、结构、额定值、通断能力 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 450 |  |  |
| 插座 | 标志标识、防触电保护、分断容量、插拔力、电气强度 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 400 |  |  |
| 电工套管 | 氧指数 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 300 |  |  |
| 塑料管材 | 液压试验、熔体质量流动速率(PE、HDPE、PE-RT管材) |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 2000 |  |  |
|  | 维卡软化温度、落锤冲击试验（PVC管材） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 800 |  |  |
|  | 液压试验（PPR、PEX管材） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 700 |  |  |
|  | 纵向回缩率 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 100 |  |  |
|  | 壁厚 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 70 |  |  |
| 塑料管件 | 液压试验、熔体流动速率（PE、HDPE管件） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 2000 |  |  |
|  | 维卡软化温度、烘箱试验（PVC管件） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 450 |  |  |
|  | 液压试验、熔体流动速率（PPR管件） |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 450 |  |  |
| 散热器 | 水压试验 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 500 |  |  |
| 管路连接件、水嘴 | 水压试验 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 200 |  |  |
| 轻钢龙骨 | 吊顶力学性能 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 600 |  |  |
|  | 墙体龙骨力学性能 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1000 |  |  |
| 预应力锚 具 | 夹片式多孔锚具 |  |  |  |  |  |  |  | 孔 | 450 | ≤5孔 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 孔 | 400 | 6-12孔 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 孔 | 350 | 13-19孔 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 孔 | 300 | 22孔以上 |  |
|  | 弗氏锚具 |  |  |  |  |  |  |  | 束 | 1000 |  |  |
|  | 轧丝锚具 |  |  |  |  |  |  |  | 束 | 800 |  |  |
|  | 均布荷载下径向刚度+抗渗 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1000 |  |  |
| 材料放射性 | 内、外照射指数 |  |  |  |  |  |  |  | 组 | 1040 |  |  |
| 锚杆(索) | 抗拔试验 |  |  | 基本试验 |  |  |  |  | 根 | 2000 | 1.试坑开挖、桩头处理、加荷体吊装运输、锚桩及焊接费另计 2. 岩土工程监测技术工作费用收费比例为22% |  |
|  |  |  |  | 验收试验 |  |  |  |  | 根 | 1500 |  |  |
| 桩基、复合地基 | 垂直静载试验（锚桩抗拔试验） |  |  | 加荷最大值（kN） |  |  | ≤500 |  | 点 | 6400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 10000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | 15000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  | 25000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | 4000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  | 55000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  | 70000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | >20000，每增加500 |  | 点 | 按前一档收费基价乘以1.25的附加系数 |  |  |
|  | 水平静载试验 |  |  | 桩径Ф（mm） |  |  | Ф≤500 |  |  | 5000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 500<Ф≤800 |  |  | 7000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 800<Ф≤1000 |  |  | 9000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф>1000 |  |  | 12000 |  |  |
| 基桩动力检测 | 低应变检测 |  |  |  |  |  |  |  | 根 | 500 | 1.试坑开挖、桩头处理、重锤吊装及运输费另计 2. 岩土工程监测技术工作费用收费比例为22% |  |
|  | 高应变检测 |  |  | 单桩极限承载力（kN） |  |  | 3500 |  | 根 | 3500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  |  | 4500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | >10000,每增加500 |  |  | 按前一档收费基价乘以1.25的附加调系数 |  |  |
| 钻孔桩成孔检测 | 孔径孔斜沉渣 |  |  | 检测深度D（m） |  |  | D≤30 |  | 孔 | 1200 | 岩土工程监测技术工作费用收费比例为22% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30< D≤40 |  |  | 1500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40< D≤50 |  |  | 1800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50< D≤60 |  |  | 2200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | D >60 |  |  | 2600 |  |  |
| 混凝土非破损检测 | 回弹仪法 |  |  |  |  |  |  |  | 测区 | 60 |  |  |
|  | 超声回弹综合法 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
|  | 超声波测缺 |  |  |  |  |  |  |  | m2 | 1000 |  |  |
| 混凝土非破损检测 | 埋管法超声波检测 |  |  | 剖面深度D（m） |  |  |  | D≤30 | 剖面 | 500 | 岩土工程监测技术工作费用收费比例为22% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | D >30每增加10 | 剖面 | 按前一档收费基价乘以1.1的附加系数 |  |  |
| 桩基钻芯法检测 | 桩身完整性、混凝土强度、桩底沉渣厚度、桩底岩石情况 |  |  | 钻进深度(m) |  |  |  | h≤20 | m | 400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | h>20 | m | 500 |  |  |
|  | 桩基承载力核验 |  |  |  |  |  |  |  | 单体 | 50000 |  |  |
| 土壤氡 |  | 氡浓度测定 |  |  |  |  |  |  | 点 | 160 |  |  |
| 室内环境污染物 |  | 氨 |  |  |  |  |  |  | 点 | 500 |  |  |
|  |  | 苯 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  | TVOC |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  | 氡 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
|  |  | 室内有机化合物总含量 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 外墙外保温系统 |  | 耐侯性、抗风压值、抗冲击强度、耐冻融、水蒸气湿流密度、吸水量、不透水性 |  |  |  |  |  |  | 组 | 60000 |  |  |
|  |  | 基层与胶粉剂拉伸粘接强度 |  |  |  |  |  |  | 组 | 1000 |  |  |
|  |  | 锚栓的抗拉承载力 |  |  |  |  |  |  | 组 | 1500 |  |  |
|  |  | 保温层厚度（钻芯法） |  |  |  |  |  |  | 组 | 1800 |  |  |
| 外墙瓷砖现场检测 |  | 拉伸粘结强度 |  |  |  |  |  |  | 组 | 1000 |  |  |
| 围护结构 |  | 传热系数 |  |  |  |  |  |  | 组 | 4000 |  |  |
|  |  | 隔声性能 |  |  |  |  |  |  | 组 | 4000 |  |  |
| 建筑门窗 |  | 传热系数 |  |  |  |  |  |  | 组 | 4000 |  |  |
|  |  | 隔声性能 |  |  |  |  |  |  | 组 | 4000 |  |  |
|  |  | 气密性（现场检测） |  |  |  |  |  |  | 组 | 7500 |  |  |
| 中空玻璃 |  | 露点温度 |  |  |  |  |  |  | 组 | 4000 |  |  |
| 耐碱网格布 |  | 单位面积质量、耐碱裂断强力、裂断应变、耐碱裂断强力保留率、断裂断强力 |  |  |  |  |  |  | 组 | 1600 |  |  |
| 胶粘剂 |  | 拉伸粘接强度（与水泥砂浆）原强度、耐水，拉伸粘接强度（与膨胀聚苯板）原强度、耐水，可操作时间 |  |  |  |  |  |  | 组 | 2700 |  |  |
| 胶粉聚苯颗粒 |  | 湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度 |  |  |  |  |  |  | 组 | 1920 |  |  |
| 涂料 |  | 相容性 |  |  |  |  |  |  | 组 | 2000 |  |  |
| 苯板 |  | 相容性 |  |  |  |  |  |  | 组 | 600 |  |  |
| 抗裂砂浆 |  | 可操作时间、在可操作时间内拉伸粘接强度、拉伸粘接强度（28d）、浸水拉伸粘接强度（常温28d，浸水7d）、压折比 |  |  |  |  |  |  | 组 | 2700 |  |  |
| 聚苯板 |  | 表观密度、压缩密度、导热系数 |  |  |  |  |  |  | 组 | 1520 |  |  |
| 珍珠岩保温板 |  | 表观密度、压缩密度、导热系数 |  |  |  |  |  |  | 组 | 1520 |  |  |
| 挤塑板 |  | 压缩强度、导热系数 |  |  |  |  |  |  | 组 | 1120 |  |  |
| 聚氨酯 |  | 密度、导热系数、压缩强度 |  |  |  |  |  |  | 组 | 1600 |  |  |
| 瓷砖胶 |  | 拉伸胶粘原强度及浸水后、热老化后、冻融循环后、晾置时间20min后的拉伸胶粘强度 |  |  |  |  |  |  | 组 | 2700 |  |  |
| 填缝剂 |  | 抗折强度、抗压强度、吸水量 |  |  |  |  |  |  | 组 | 2700 |  |  |
| 抹面胶浆 |  | 拉伸粘接强度（与膨胀聚苯板）原强度、耐水、耐冻融、可操作时间 |  |  |  |  |  |  | 组 | 1600 |  |  |
| 锚栓 |  | 单个锚栓抗拉承载力 |  |  |  |  |  |  | 组 | 2000 |  |  |
| 散热器 |  | 标准散热量、金属热强度 |  |  |  |  |  |  | 组 | 5000 |  |  |
| 风机盘管 |  | 供热量、供冷量、风量、出口静压、功率、噪声 |  |  |  |  |  |  | 组 | 9000 | 包括试验用连接件的费用 |  |
| 节能核验 |  | 建筑物节能率 |  |  |  |  |  |  | m2 | 3.0 |  |  |
| 采暖系统节能性能检测 |  | 室内温度 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.2 | 按照实际采暖面积计算 |  |
|  |  | 供热系统室外管网的水力平衡度 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.0 |  |  |
|  |  | 供热系统的补水率 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.0 |  |  |
|  |  | 室外管网的热输送效率 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.0 |  |  |
| 空调系统节能性能检测 |  | 室内温度 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.2 | 按照空调系统实际安装面积计算 |  |
|  |  | 各风口的风量 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.2 |  |  |
|  |  | 通风与空调系统的总风量 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.0 |  |  |
|  |  | 空调机组的水流量 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.1 |  |  |
|  |  | 空调系统冷热水、冷却水总流量 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.2 |  |  |
| 照明系统 |  | 照度与平均功率密度 |  |  |  |  |  |  | m2 | 1.3 | 按照实际检测面积计算 |  |
| 矿物掺合料 |  | 细度、需水量比、烧失量、SO3、强度活性指数、比表面积、含水率 |  |  |  |  |  |  | 组 | 800 |  |  |
| 外墙内保温板 |  | 主断面热阻 |  |  |  |  |  |  | 组 | 4000 |  |  |
| 有线电视 |  |  |  |  |  |  |  |  | 户 | 30 |  |  |
| 对讲系统 |  | 室内机 |  |  |  |  |  |  | 户 | 30 |  |  |
|  |  | 门口机 |  |  |  |  |  |  | 台 | 100 |  |  |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 摄像头 | 150 |  |  |
| 机房环境系统 |  | 空间环境 |  |  |  |  |  |  | 间 | 200 |  |  |
|  |  | 空调环境 |  |  |  |  |  |  | 点 | 150 |  |  |
|  |  | 照明环境 |  |  |  |  |  |  | 点 | 230 |  |  |
|  |  | 噪声环境 |  |  |  |  |  |  | 点 | 200 |  |  |
|  |  | 电磁辐射环境 |  |  |  |  |  |  | 点 | 2200 |  |  |
|  |  | 防静电地板泄露电阻 |  |  |  |  |  |  | 点 | 600 |  |  |
|  |  | 空气中CO、CO2 |  |  |  |  |  |  | 点 | 500 |  |  |
|  |  | 空气洁净度 |  |  |  |  |  |  | 点 | 1800 |  |  |
|  |  | 苯、甲醛、氡、氨、TVOC检测 |  |  |  |  |  |  | 点 | 2500 |  |  |
| 线缆 |  | 对绞电缆 |  |  |  |  |  |  | 组 | 1500 | 以建筑面积5000m2（同一生产厂家、品种、规格、型号）为一个抽样单元，取样一组。 |  |
|  |  | 同轴电缆 |  |  |  |  |  |  | 组 | 1000 |  |  |
|  |  | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  | 组 | 500 |  |  |
|  |  | 电话线 |  |  |  |  |  |  | 组 | 750 |  |  |
| 综合布线系统检测 |  | 电缆 |  |  |  |  |  |  | 链路 | 30 |  |  |
|  |  | 光缆 |  |  |  |  |  |  | 链路 | 120 |  |  |
| 电话系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 户 | 30 |  |  |
| 停车场（库）管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出入口 | 5000 |  |  |
| 表具数据自动抄收及远传系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 户 | 50 | 按表收 |  |
| 报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 25 |  |  |
| 建筑设备监控系统 |  | 设备安装及性能 |  |  |  |  |  |  | 系统 | 10000 |  |  |
|  |  | 变配电系统功能测试 |  |  |  |  |  |  | 系统 | 18000 |  |  |
|  |  | 空调与通风功能测试 |  |  |  |  |  |  | 机组 | 5000 |  |  |
|  |  | 冷冻与冷却水系统 |  |  |  |  |  |  | 系统 | 12000 |  |  |
|  |  | 热源和热交换系统 |  |  |  |  |  |  | 系统 | 12000 |  |  |
|  |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  | 系统 | 12000 |  |  |
|  |  | 公共照明系统 |  |  |  |  |  |  | 回路 | 2000 |  |  |
|  |  | 电梯和自动扶梯系统 |  |  |  |  |  |  | 台 | 500 |  |  |
|  |  | 子系统通信接口 |  |  |  |  |  |  | 个 | 5000 |  |  |
|  |  | 中央管理工作站与操作分站 |  |  |  |  |  |  | 组 | 5000 |  |  |
|  |  | 系统综合性能 |  |  |  |  |  |  | 工程造价的1.5% |  |  |  |
| 电源与接地系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 点 | 1000 |  |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 出入口 | 3000 |  |  |
| 会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按工程造价的3%-5% |  |  |  |
| 智能化系统集成 |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 | 20000 | 按被集成系统统计 |  |
| LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按工程造价的3%-5% |  |  |  |
| 安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：特种设备无损检测报价不含措施费等施工费用。